ПРАЙС ЛИСТ НА ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ      Май 2026г.

| огнетушители порошковые |  |  |  |  |  |  | огнетушители углекислотные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование |  |  |  |  | цена |  | наименование |  |  |  |  |  |  |  | цена |  |  |
| ОП-2(з)АВСЕ латунное ЗПУ(Ярпожинвест) |  |  |  |  | 500 |  | ОУ-1 ВСЕ (Ярпожинвест) |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |
| ОП-3(з)АВСЕ латунное ЗПУ(Ярпожинвест) |  |  |  |  | 590 |  | ОУ-2 ВСЕ (Ярпожинвест) |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |
| ОП-4(з)АВСЕ латунное ЗПУ(Ярпожинвест) |  |  |  |  | 700 |  | ОУ-3 ВСЕ (Ярпожинвест) |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |  |  |
| ОП-5(з)АВСЕ латунное ЗПУ(Ярпожинвест) |  |  |  |  | 790 |  | ОУ-5 ВСЕ (Ярпожинвест) |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |
| ОП-6(з)АВСЕ латунное ЗПУ(Ярпожинвест) |  |  |  |  | 920 |  | ОУ-7 ВСЕ (Ярпожинвест)/тележка |  |  |  |  |  |  |  | 3200/500 |  |  |
| ОП-8(з)АВСЕ латунное ЗПУ(Ярпожинвест) |  |  |  |  | 1000 |  | ОУ-10 ВСЕ (Ярпожинвест) |  |  |  |  |  |  |  | 5600 |  |  |
| ОП-10(з)АВСЕ латунное.ЗПУ(Ярпожинвест) |  |  |  |  | 1300 |  | ОУ-15 ВСЕ (Ярпожинвест) |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |
| ОП-25(з)АВСЕ (Ярпожинвест) |  |  |  |  | 4250 |  | ОУ-25 ВСЕ (Ярпожинвест) |  |  |  |  |  |  |  | 13900 |  |  |
| ОП-35(з)АВСЕ (Ярпожинвест) |  |  |  |  | 4900 |  | ОУ-55 ВСЕ (Ярпожинвест) |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |
| ОП-50(з)АВСЕ (Ярпожинвест) |  |  |  |  | 6900 |  | огнетушители самосрабатывающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП-70(з)АВСЕ (Ярпожинвест) |  |  |  |  | 9000 |  | МПП-2.5 (Ярпож) 68°С (на 7м², 16м³) |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |
| ОП-100(з)АВСЕ (Ярпожинвест) |  |  |  |  | 13300 |  | МПП-5 (Ярпож) 68°С (на 10м², 26м³) |  |  |  |  |  |  |  | 3200 |  |  |
| огнетушители воздушно-пенные |  |  |  |  |  |  | МПП-7 (Ярпож) 68°С (на 16м², 36м³) |  |  |  |  |  |  |  | 3700 |  |  |
| ОВП-4(з)АВС (Ярпож.) до+5/до -40°С |  |  |  |  | 2300/3600 |  | МПП-12 (Ярпож)68°С (на 45м², 100м³) |  |  |  |  |  |  |  | 4900 |  |  |
| ОВП-8(з)АВС (Ярпож.) до+5/до -40°С |  |  |  |  | 3600/6000 |  | МПП-2.5 «Буран» 180°С(на 7м², 18м³) |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |
| ОВП-10(з)АВС (Ярпож.) до+5/до -40°С |  |  |  |  | 4500/7500 |  | МПП-8У»Буран» 180°С(на 32м², 60м³) |  |  |  |  |  |  |  | 12600 |  |  |
| ОВП-40(з)АВС (Ярпож.) до+5/до -40°С |  |  |  |  | 19800/32000 |  | Узел запуска УСП-101 для МПП-8У |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |
| ОВП-50(з)АВС (Ярпож.) до+5/до -40°С |  |  |  |  | 21000/39000 |  | Допинг-2.160П (для авто) до 2м³ |  |  |  |  |  |  |  | 11500 |  |  |
| огнетушители водно-эмульсионные |  |  |  |  |  |  | Кнопка запуска для Допинг-2.160 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| ОВЭ-2(з)АВСЕ (Ярпож.) до+5/до -40°С |  |  |  |  | 6800/7200 |  | ОСП-1/ОСП-2 100/200°С (на 5-8м³) |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |
| ОВЭ-5(з)АВСЕ (Ярпож.) до+5/до -40°С |  |  |  |  | 8500/9000 |  | «Шар» с креплением |  |  |  |  |  |  |  | 2990 |  |  |
| ОВЭ-10(з)АВСЕ (Ярпож.) до+5/до -40°С |  |  |  |  | 15000/16000 |  | ПОЗВОНИТЬ НАМ: (351) 225-04-39. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пожарные рукава для пожарных кранов |  |  |  |  |  |  |  | пожарные краны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РПК(В)-50-1,0-УХЛ1 в сборе с ГР-50а-п «Классик» |  |  |  |  | 2500 |  |  | КПК-50 чугунный угловой муфта/цапка |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
| РПК(В)-65-1,0-УХЛ1 в сборе с ГР-65а-п «Классик» |  |  |  |  | 3200 |  |  | КПК-65 чугунный угловой муфта/цапка |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| РПК-19-0,6-ТУ1 комплект |  |  |  |  | 1000 |  |  | ДУ-50 латунный прямой м/м или м/ц |  |  |  |  |  |  | 1550 |  |  |  |
| УВП-19мм ПВХ комплект |  |  |  |  | 300 |  |  | ДУ-50 латунный угловой муфта/цапка |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| пожарные рукава для пожарной техники |  |  |  |  |  |  |  | соединительная пожарная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РПМ(В)-50-1,6-УХЛ1 с ГР-50а, «Селект» |  |  |  |  | 3500 |  |  | ГР-50/65/80 |  |  |  |  |  |  | 200/300/380 |  |  |  |
| РПМ(В)-65-1,6-УХЛ1 с ГР-65а, «Селект» |  |  |  |  | 4500 |  |  | ГРВ-100/125/150 |  |  |  |  |  | 1100/2100/2200 |  |  |  |  |
| РПМ(В)-80-1,6-УХЛ1 с ГР-80а, «Селект» |  |  |  |  | 5700 |  |  | ГМ-50/65/80 |  |  |  |  |  | 140/240/320 |  |  |  |  |
| РПМ(В)-50-1,6-И-УХЛ1 с ГР-50а, «Премиум» |  |  |  |  | 3700 |  |  | ГМВ-100/125/150 |  |  |  |  |  | 980/1400/1900 |  |  |  |  |
| РПМ(В)-65-1,6-И-УХЛ1 с ГР-65а, «Премиум» |  |  |  |  | 4700 |  |  | ГЦ-50/65/80 |  |  |  |  |  |  | 160/250/600 |  |  |  |
| РПМ(В)-80-1,6-И-УХЛ1 с ГР-80а, «Премиум» |  |  |  |  | 6200 |  |  | ГЗ-50/65/80 А-П |  |  |  |  |  |  | 160/250/350 |  |  |  |
| РПМ(В)-100-1,2-УХЛ1 с ГРВ-100, «Премиум» |  |  |  |  | 9000 |  |  | ГЗВ-100/125/150 |  |  |  |  |  | 1200/1550/2200 |  |  |  |  |
| РПМ(В)-150-1,2-УХЛ1 с ГРВ-150, «Премиум» |  |  |  |  | 19000 |  |  | ГП-50/65 50/80 65/80 |  |  |  |  |  | 850/1050/1200 |  |  |  |  |
| РПМ(П)-50-1,6-М-УХЛ1 с ГР-50а, «типа Латекс» |  |  |  |  | 5000 |  |  | ГП-50/100 80/100 |  |  |  |  |  |  | 2800/2050 |  |  |  |
| РПМ(П)-65-1,6-М-УХЛ1 с ГР-65а, «типа Латекс» |  |  |  |  | 6500 |  |  | ГП-80/125 100/125 |  |  |  |  |  |  | 3300/3900 |  |  |  |
| РПМ(П)-80-1,6-М-УХЛ1 с ГР-80а, «типа Латекс» |  |  |  |  | 7500 |  |  | ГП-80/150 125/150 |  |  |  |  |  |  | 4650/5200 |  |  |  |
| РПМ(П)-100-1,6-УХЛ1 с ГРВ-100, «типа Латекс» |  |  |  |  | 18000 |  |  | Кольцо КН-50/65/80/100/125/150 |  |  |  | 50/60/80/100/150/200 |  |  |  |  |  |  |
| РПМ(П)-150-1,6-УХЛ1 с ГРВ-150, «типа Латекс» |  |  |  |  | 28000 |  |  | пожарные стволы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РПМ(Д)-50-1,6-ИМ-УХЛ1 с ГР-50а, «Армтекс» |  |  |  |  | 10500 |  |  | РС-50 Алюминий / Пластик |  |  |  |  |  |  | 270/170 |  |  |  |
| РПМ(Д)-65-1,6-ИМ-УХЛ1 с ГР-65а, «Армтекс» |  |  |  |  | 13000 |  |  | РСП-50/РСК-50 |  |  |  |  |  |  | 2200/6000 |  |  |  |
| РПМ(Д)-80-1,6-М-УХЛ1 с ГР-80а, «Армтекс» |  |  |  |  | 17000 |  |  | РСКУ-50/ОРТ-50 (с пеноген.) |  |  |  |  |  |  | 21000/45000 |  |  |  |
| рукава всасывающие L-4м, 0.5МПа |  |  |  |  |  |  |  | РС-70/РСП-70 |  |  |  |  |  |  | 400/5000 |  |  |  |
| D-50 мм, без головок |  |  |  |  | 3500 |  |  | РСК-70/РСКЗ-70 |  |  |  |  |  |  | 6500/8500 |  |  |  |
| D-75 мм, без головок |  |  |  |  | 4500 |  |  | ЛС-П20У/40У/60У |  |  | 40000/51000/71000 |  |  |  |  |  |  |  |
| D-100 мм, без головок |  |  |  |  | 6000 |  |  | водопенное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-125 мм, без головок |  |  |  |  | 8500 |  |  | СВ-50/80/100 |  |  |  |  | 1970/2000/3200 |  |  |  |  |  |
| D-50 мм, в сборе с ГР |  |  |  |  | 4000 |  |  | СВ-125/150 |  |  |  |  |  |  | 4000/8300 |  |  |  |
| D-75 мм, в сборе с ГР |  |  |  |  | 5550 |  |  | РТ-70/80/150 |  |  |  |  | 11000/12000/51000 |  |  |  |  |  |
| D-100 мм, в сборе с ГР |  |  |  |  | 8500 |  |  | ГПС-200/600/2000 |  |  |  |  | 3000/3500/8000 |  |  |  |  |  |
| D-125 мм, в сборе с ГР |  |  |  |  | 12500 |  |  | ГПСС-600/2000 |  |  |  |  | 12500/17000 |  |  |  |  |  |
| Хомут шарнирный D-50/65/80/100/125 |  | 100/150/200/250/300 |  |  |  |  |  | ВС-125/Г-600 |  |  |  |  |  |  | 5500/15000 |  |  |  |
| НАПИСАТЬ НАМ: CENTRFIRE@MAIL.RU |  |  |  |  |  |  |  | Колонка КПА |  |  |  |  |  |  | 17000 |  |  |  |
| снаряжение и инструмент для пожарных |  |  |  |  |  |  |  | средства спасения и защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боевая одежда пожарного тип У вид Б брезент |  |  |  |  | 17500 |  |  | Самоспасатель ГДЗК |  |  |  |  |  |  | 3700 |  |  |  |  |
| Боевая одежда пожарного тип У вид Т ТТОС |  |  |  |  | 36500 |  |  | Противогаз ГП-7БТ/УЗС-ВК |  |  |  |  |  |  | 9500 |  |  |  |  |
| Костюм теплоотражающий ТОК-200 |  |  |  |  | 67000 |  |  | Противогаз ПШ-1/ПШ-2 МАГ |  |  |  |  |  |  | 27000/120000 |  |  |  |  |
| Сапоги специальные для пожарных |  |  |  |  | 5500 |  |  | Коврик диэл-ий 50/50 / 75/75см |  |  |  |  |  |  | 450/900 |  |  |  |  |
| Краги для пожарных пятипалые |  |  |  |  | 5500 |  |  | Диэлектрические перчатки/ Боты |  |  |  |  |  |  | 1000/2000 |  |  |  |  |
| Пояс пожарного ППС тип А вид 1 |  |  |  |  | 2500 |  |  | Ножницы диэлектрические НД |  |  |  |  |  |  | 3900 |  |  |  |  |
| Шлем- каска пожарного ШКПС |  |  |  |  | 11000 |  |  | Лестница верёв. 5/10/15м |  |  |  |  |  |  | 2900/4500/6500 |  |  |  |  |
| Каска пожарного КП-92/КЗ-94 |  |  |  |  | 3900 |  |  | Верёвка пожарная ВПС-30/50 |  |  |  |  |  |  | 2300/3200 |  |  |  |  |
| Топор пожарного поясной / кобура |  |  |  |  | 1850/500 |  |  | Извещатель дымовой автономный |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
| Карабин пожарный |  |  |  |  | 1500 |  |  | противопожарные двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зажим рукавный ЗПР-80/150 |  |  |  |  | 600/700 |  |  | Одностворчатые рр. до 950/2100мм EI-60 /Люк |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |
| Задержка рукавная ЗР-80/150 |  |  |  |  | 200 |  |  | Двухстворчатые рр. до 1300/2100мм EI-60 |  |  |  |  |  |  | 49000 |  |  |  |  |
| Мостик рукавный МПР-80/150 |  |  |  |  | 7000/12000 |  |  | Монтаж в подгот. проём, 1ств.; люк / 2ств. |  |  |  |  |  |  | 12000/20000 |  |  |  |  |
| Ключ К-80/150 |  |  |  |  | 300/450 |  |  | Демонтаж двери/установка доводч. |  |  |  |  |  |  | 3000/4000 |  |  |  |  |
| Лестницы ЛЗК/ ЛШ/ ЛП |  |  | 48000/12000/11000 |  |  |  |  | пожарные шкафы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонарь пожарного ФОС-3-5/6 / ФПС-4/6пмс |  |  |  |  | 8000/7000 |  |  | ШП-01 под 1огн. рр.300/650/230мм |  |  |  |  |  |  | 1750 |  |  |  |  |
| Зарядное у-во/АКБ/лампа для ФОС-3 |  |  |  |  | 1500/2000/700 |  |  | ШП-02 под 2 огн. рр.550/650/230мм |  |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |
| мотопомпы насосы лесопожарное оборудование |  |  |  |  |  |  |  | ШП-К1 под 1рукав рр.550/650/230мм |  |  |  |  |  |  | 2550 |  |  |  |  |
| МПБВ-50 (23м³/час, напор 55м., высота всас.6м) |  |  |  |  | 37000 |  |  | ШП-К1О1 под1 рукав и 1огн. рр.850/650/230мм |  |  |  |  |  |  | 3800 |  |  |  |  |
| МПБВ-80 (40м³/час, напор 55м., высота всас.6м) |  |  |  |  | 65000 |  |  | ШП-К1О2 под1рукав и2огн. рр.550/1300/230мм |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |
| Ранец противопожарный «ЕРМАК» РП-15/18/20 |  |  |  | 10000/15000/29000 |  |  |  | ШП-К2 исп.1 под 2 рукава, рр.700/650/300мм |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |
| Установка лесопожарная ранцевая «Ангара» |  |  |  |  | 108000 |  |  | ШП-К2 исп.2 под 2 рукава. рр.550/1300/230мм |  |  |  |  |  |  | 4800 |  |  |  |  |
| Зажигательный аппарат АЗ-4 |  |  |  |  | 25500 |  |  | ШП-К2О2 под2 рук. и 2огн. рр.700/1300/300мм |  |  |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  |
| пенообразователи и огнезащитные составы |  |  |  |  |  |  |  | КПК-05 под 1 внутрикв-й рукав 300/300/50мм |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
| ПО «ЯЛАН» -6%, общего назначения -3/-20/-40°С |  |  |  |  | 105/165/240 |  |  | Медицинский шкаф рр.300/350/230мм |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| Огнебиозащитный состав по дереву МИГ-09 (25кг) |  |  |  |  | 5500 |  |  | Шкаф под 1 ключ /20 ключей |  |  |  |  |  |  | 375/3000 |  |  |  |  |
| оросители |  |  |  |  |  |  |  | Шкафы с окном |  |  |  |  |  |  | +250 за шт. |  |  |  |  |
| Дренчерный ДВВ(ДВН)-10/12/15 |  |  |  |  | 350 |  |  | Нестандартные шкафы |  |  |  |  |  |  | от 7000 |  |  |  |  |
| Спринклерный СВВ (СВН)-10/12/15 |  |  |  |  | 450 |  |  | Корзина для пожарного шкафа |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| Спринклерный свыше 79°С |  |  |  |  | 800 |  |  | Подставка под пож.шкаф рр.550/230/200мм |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| знаки, указатели, сопутствующие товары |  |  |  |  |  |  |  | пожарные щиты и комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знак ПБ на самоклеющейся пленке / фотолюм. |  |  |  |  | 60/100 |  |  | Щит металлический открытый рр.1250/800мм |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |
| Указатель ПГ/ПВ на металле 300/300мм / 400/400мм |  |  |  |  | 600/700 |  |  | Щит металлический закр. рр.1250/800/300мм |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |
| Световое табло «ВЫХОД» 12-200В / с РИП |  |  |  |  | 1500 |  |  | Щит металлический «Комби» с ящ.0.5м³ |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |
| План эвакуации 400/600мм, фотолюм на пластике |  |  |  |  | 3800 |  |  | Щит металлический «Бункер» |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |
| Аптечка автомобильная/производственная |  |  |  |  | 1200/1500 |  |  | Ящик для песка V-0.125м³/0.5м³ |  |  |  |  |  |  | 2200/6000 |  |  |  |  |
| Знак аварийной остановки/сигнальный жилет |  |  |  |  | 450/400 |  |  | Ящик под ветошь V-0.125м³/0.5м³ |  |  |  |  |  |  | 3000/7500 |  |  |  |  |
| подставки, крепления чехлы для огнетушителей |  |  |  |  |  |  |  | Бочка под воду 200л. с крышкой |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| Подставка напольная цельнометал.«Универсальная» |  |  |  |  | 450 |  |  | Лом легкий для щита |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| Крепление настенное КН-140/КН-180 |  |  |  |  | 400/500 |  |  | Багор легкий для щита /разборный |  |  |  |  |  |  | 250/450 |  |  |  |  |
| Крепление транспортное КТ-140/КТ-180 с резинкой |  |  |  |  | 500/600 |  |  | Ведро 7л, конусное для щита |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| Кронштейн Т-2/Т-3 с резинкой для гориз.крепления |  |  |  |  | 120/150 |  |  | Лопата штыковая или совковая |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Кронштейн трансп. с мет.защелкой ТВ-1/2/3/5-8 |  |  |  |  | 140/150/190/220 |  |  | Топор легкий для щита |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| Пенал транспортный пластиковый для огнет. ОП-6/ОП-8 |  |  |  |  | 3500/4000 |  |  | Крюк с дер.рукояткой/Крюк для откр.люков |  |  |  |  |  |  | 350/700 |  |  |  |  |
| Чехол для огнетушителя ОП-2-3/ОП-4-5 |  |  |  |  | 400 |  |  | Полотно противопожарное ПП-300/600/1000 |  |  |  |  |  |  | 350/400/1600 |  |  |  |  |
| Чехол для огнетушителя ОП-6-8/ОП-10 |  |  |  |  | 600 |  |  | Совок для песка 200/300мм |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
| Чехол для огнетушителя ОП-25-35/ОП-50-70 |  |  |  |  | 1050 |  |  | НАШ САЙТ: CENTRFIRE.RU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чехол для огнетушителя ОП-100/ОУ-55 |  |  |  |  | 1500/2700 |  |  | перезарядка огнетушителей и др.услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплектующие для огнетушителей |  |  |  |  |  |  |  | Порошковые | 80% от стоимости нового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шланг к ОП или раструб к ОУ (переносным) |  |  |  |  | 50 |  |  | Углекислотные | 60% от стоимости нового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шланг к ОП-25-100 /или шланг с раструбом к ОУ-15/25/55 |  |  |  |  | 400/1300 |  |  | Выбраковка и утилизация |  | 10% от стоимости нового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шланг с раструбом к ОУ-7/10 |  |  |  |  | 350/400 |  |  | Испытание ПК с перекаткой рукава |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| Тележки к огнетушителям ОУ-10/15/25/55 | 700/800/1400/3000 |  |  |  |  |  |  | Установка пожарного шкафа/пож. крана |  |  |  |  |  |  | от 1000/ 2000 |  |  |  |  |
| ЗПУ к ОП-2-10 латунь/ОП-25-100 |  |  |  |  | 160/550 |  |  | Огнезащитная обработка дер/текст./металл |  |  |  |  |  |  | от 100/400/900 |  |  |  |  |
| ЗПУ к ОУ-1-10/ОУ-25-55 |  |  |  |  | 260/550 |  |  | Транспортные услуги до 1.5т(Газель) мин 2часа |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |
| Манометр на ОП/чека/пломба |  |  |  |  | 80/20/20 |  |  | Транспортные услуги до 20т(Фура) мин 6 часов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| - БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА В НАЛИЧИИ - СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ТРАНСПОРТ - ГИБКАЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКА И ХОРОШИЕ СКИДКИ АКЦИЯ: СДАЙ СТАРЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ ИЛИ ПОЖАРНЫЙ РУКАВ - ПОЛУЧИ СКИДКУ 10% НА НОВЫЙ. |  |  |  |  |  | ООО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ» 454081,РФ,г.Челябинск,ул.Попова, д.15 т/ф (351)225-04-38, 225-04-39, 270-31-87. ИНН 7447095291 КПП 744701001 р/с 40702810272000003013 корр/с 30101810700000000602 в отделении №8597 Сбербанка России, г.Челябинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |